## Лист1
Объект: КГУ "Центр социальных услуг Сенім"
расположенного по адресу ул. Лебедева 31, Бостандыкского района, города Алматы, РК.
Акт освидетельствования
г.Алматы |  |  | "_____" _________ 2024г.
В связи с физически износом внутренних инженерных канализационных сетей здания, необходимо произвести замену (демонтаж, монтаж) чугунные и ПВХ трубопроводов канализаций и водопровода. Также в связи с частым забиванием труб мусором и заливанием ила от паводков наружных сетей необхомо прочистка и промывка колодцев, требуется поднятие уровня крышек люков для предотврощения заливания ливневых вод в связис тем что колодцы находятся в зоне зеленых насаждений.
Присутствовали:
Должность ФИО
Должность ФИО
Должность ФИО
Предлогаемые виды работ:
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во
Подвал
каб-16 | К1 (демонтах чугунных труб, монтаж труб из ПВХ)
| Трубопровод канализационный Ду-100 | м | 9.87
| Тройник Ду-100 на 100 | шт | 2
| Тройник Ду-100 на 50 | шт | 2
| Ревизия | шт | 1
| Отводы Ду-100 | шт | 1
| Отводы Ду-50 | шт | 7
| Переход Ду-50 | шт | 1
| Заглушка Ду-100 | шт | 1
| кронштейны | кг | 2.961
каб-15 | К1 (демонтах чугунных труб, монтаж труб из ПВХ)
| Трубопровод канализационный Ду-100 | м | 14.3
| Тройник Ду 100 на 100 | шт | 2
| Ревизия | шт | 1
| Отводы Ду100 | шт | 13
| Заглушка Ду100 | шт | 1
| кронштейны | кг | 4.29
В1 (дмонтаж и монтаж труб из ПВХ)
| трубопровод Ду25 | м | 12
| Отводы Ду25 | шт | 4
| Переход Ду25 | шт | 2
| кран шаровый | шт | 13
| Ревизия | шт | 1
| тройник Ду25 | шт | 3
| кронштейны | кг | 3.6
каб-13 | К1 (демонтах чугунных труб, монтаж труб из ПВХ)
| Трубопровод канализационный Ду-100 | м | 6
| Отводы Ду-100 | шт | 2
| кронштейны | кг | 1.8
каб-12 | К1 (демонтах чугунных труб, монтаж труб из ПВХ)
| Трубопровод канализационный Ду-100 | м | 4
каб-10 | К1 (демонтах чугунных труб, монтаж труб из ПВХ)
| Трубопровод канализационный Ду-100 | м | 10
| Тройник Ду-100 на 100 | шт | 1
| Отводы Ду-100 | шт | 2
| Заглушка Ду-100 | шт | 1
| кронштейны | кг | 3
корридор | К1 (замена труб из ПВХ)
| Трубопровод канализационный Ду-100 | м | 15.1
| Тройник Ду-100 на 100 | шт | 6
| Тройник Ду-100 на 50 | шт | 2
| Ревизия | шт | 2
| Отводы Ду-100 | шт | 6
| Заглушка Ду-100 | шт | 2
| кронштейны | кг | 4.53
1-этаж. | Прочистка, промывка существующего трубопровода
| Чугунная труба канализационная Ду-100 | м | 47
Дворовая наружная канализационная сеть
| Прочистка и промывка канализациооных сетей | м | 120
| Ремонтные работы люков | шт | 2
| демонтаж крышек сущ. Люков с обечайками | шт | 2
| Усиление жесткости стен, герметизация поверности для расположение опорного элемента люка | шт | 2
| бетонирование вокруг люков, цементация. | м3 | 1.75
| монтаж крышки люка лешкого типа с креплением обечайки. | шт | 2